RUMAP TOOL

Функциональные характеристики
программного обеспечения

2025 г.

Введение

Rumap Tool (далее – ПО) предназначено для обеспечения работы, настройки и программирования контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП ТГЛМ.656121.001.

ПО применяется в составе контроллера микропроцессорного панельного типа Румап (далее – Изделие) ТГЛМ.656121.001.

ПО поставляется в комплекте с изделием либо по запросу через службу поддержки у предприятия-изготовителя ООО «Юнисофтвер», г. Санкт-Петербург.

- Функциональные характеристики ПО

ПО выполняет следующие задачи:

- сбор, обработка, хранение и обмен данными, поступающими от изделия;

- настройка параметров релейной защиты и автоматики (далее – РЗА) и системы управления электропитанием (далее – СУЭ);

- регистрация и хранение журнала событий, журнала аварий и базы данных осциллографирования;

- настройка параметров проекта.

- Технические характеристики ПО

Основные характеристики ПО приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Технические характеристики ПО

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип ЭВМ | x64, x86 |
| Операционная система ЭВМ | Windows |
| Объем программы | 2,97 МБ |
| Язык | С++ |