RUMAP TOOL

Инструкция по эксплуатации программного обеспечения

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1	Эксплуатация ПО	4

1.1	Начальный экран	4

1.2	Вкладки	4

1.3	Меню вкладок	6

Список используемых сокращений

| БД | – | База данных |
| --- | --- | --- |
| ПО | – | Программное обеспечение |
| РЗА | – | Релейная защита и автоматика |
| СУЭ | – | Систему управления электропитанием |  |

Введение

Rumap Tool (далее – ПО) предназначено для обеспечения работы контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП.

ПО применяется в составе контроллера микропроцессорного панельного типа Румап (далее – Изделие) ТГЛМ.656121.001.

ПО поставляется в комплекте с изделием либо по запросу через службу поддержки у предприятия-изготовителя ООО «Юнисофтвер», г. Санкт-Петербург.

- Эксплуатация ПО

  - Начальный экран

После запуска ПО появится начальный экран, приведенный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Начальный экран

  - Вкладки

Вкладки подсистем представлены в таблице 1. Для доступа к вкладкам нужно нажать на них на главном экране.

Таблица 1 – Вкладки подсистем

| Название вкладки | Отображаемая информация |
| --- | --- |
| Новый проект |  |
| Открыть проект |  |
| Загрузить проект |  |
| Обновление ПО |  |

  - Меню вкладок

Меню вкладок предназначено для:

- сбора, обработки, хранения и обмена данными, поступающими от изделия;

- настройки параметров релейной защиты и автоматики (далее – РЗА) и системы управления электропитанием (далее – СУЭ);

- регистрации и хранения журнала событий, журнала аварий и базы данных осциллографирования;

- настройки параметров проекта.

Для доступа к меню вкладок на начальном экране необходимо выбрать один из следующих окно:

а) новый проект;

б) открыть проект;

в) загрузить проект.

Выбрать путь к программе, название проекта, вывести IP адрес прибора и установить пароль.

Примечание – при выборе вкладки «открыть проект» необходимо выбрать только путь к проекту. При выборе вкладки «Обновление ПО» происходить обновление ПО контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП.

Далее появится окошко как на рисунке Рисунок 2. Для просмотра информации раздела нужно нажать на его иконку.

Рисунок 2 – Меню вкладок

- Уставки РЗА

В разделе производится настройка уставок РЗА. Для просмотра всех уставок пролистать страницу сверху-вниз.

Рисунок 3 – Уставки РЗА

- Уставки  СУЭ

В разделе производится настройка уставок РЗА. Для просмотра всех уставок пролистать страницу сверху-вниз.

Рисунок 4 – Уставки СУЭ

- Журналы

Данный раздел предназначен для скачивания журнала аварий и журнала событий.

Для скачивания журналов необходимо нажать кнопку «Скачать журнал» и выбрать путь сохранения.

Рисунок 5 – Журналы

- БД Осциллографирования

Данный раздел предназначен для скачивания базы данных осциллограмм.

Для скачивания БД необходимо нажать кнопку «Скачать БД» и выбрать путь сохранения.

- Язык

Для смены языка ПО необходимо поставить галочку около необходимого языка.

Рисунок 6 – Язык

- Дата и время

Раздел предназначен для установки даты и времени на изделии. При выборе «синхронизировать» дата и время устанавливаются аналогичным дате и времени на ПК.

Рисунок 7 – Дата и время

- Информация

В разделе представлена информация о проекте.

Рисунок 8 – Информация

- Назначение IO модулей

В разделе производится назначение IO модулей. Для просмотра всех вариантов назначения пролистать страницу сверху-вниз.

Перед назначение необходимо выбрать слот, в котором уставлен модуль Дискретных сигналов.

Рисунок 9 - Назначение IO модулей

- Настройки проекта

В данном разделе производиться настройка проекта: выбор IP адреса изделия и изменения пароля проекта.

Для внесения изменений нажать кнопку «Сохранить проект».

Рисунок 10 – Настройки проекта

- Программирование

Данный раздел предназначен для свободного программирования изделия на языке ST или FBD.

Рисунок 11 – Программирование

Для написания собственной программы необходимо перейти на вкладку «Программирование», далее нажать «Файл» и «Создать». Выбрать язык написания и название программы (см. рисунок 12).

Рисунок 12 – создание программы

При написании программы на языке ST необходимо написать текст программы в свободном окне.

По завершении написание нажать кнопку «отладка». При отсутствии ошибок нажать «Сохранить проект» и «Загрузить в прибор».

Рисунок 13 – Пример программы на языке ST

При написании программы на языке FBD необходимо нажать «ФБ» и «Показать». Далее выбрать те функциональные блоки, которые необходимы для написания программы.

По завершении написание нажать кнопку «отладка». При отсутствии ошибок нажать «Сохранить проект» и «Загрузить в прибор».

Рисунок 14 – Пример программы на языке FBD

- Графический редактор

Данный раздел предназначен для составления мнемосхемы системы, где используется изделие.

Для выбора элементов системы необходимо прокрутить все элементы вправо-влево и выбрать необходимый.

- Контакты

ООО «Юнисофтвер»

192174, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ

Обуховский, ул. Кибальчича, д. 28Х, пом. 8Н.

тел: + 7 (812) 602-02-64, 8 (800) 100-67-19

факс: +7 (812) 362-76-36

e-mail: info@msa-soft.ru