ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ПАНЕЛЬНОГО ТИПА РУМАП

Поддержание жизненных циклов ПО, совершенствование,
устранение неисправностей, требования к персоналу для работы с ПО

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1	Поддержание жизненных циклов ПО	3

1.2	Настройка ПО	3

1.3	Техническая поддержка пользователей	3

1.4	Проведение модернизации ПО (совершенствование)	4

2	Устранение неисправностей	4

3	Требования к обслуживающему персоналу	5

# Введение

Программное обеспечение контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП (далее – ПО) предназначено для использования в составе контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП ТГЛМ.656121,001 (далее – изделие).

ПО обеспечивает функционирование изделия.

- Поддержание жизненных циклов ПО

- Поддержание жизненного цикла ПО

Поддержание жизненного цикла ПО осуществляется за счет сопровождения ПО, включающего в себя следующие сервисные процессы:

- первичная настройка ПО;

- техническая поддержка пользователей.

Сопровождение ПО необходимо для:

- обеспечения гарантий корректного функционирования и дальнейшего развития функционала ПО;

- отсутствия простоя в работе системы связи по причине невозможности функционирования ПО (аварийная ситуация, ошибки в работе ПО и т.п.).

  - Настройка ПО

Настройка ПО производится на предприятии-изготовителе согласно инструкции по установке программного обеспечения. После настройки необходимой конфигурации ПО повседневная работа программы в системе не требует дополнительных трудозатрат со стороны пользователя.

  - Техническая поддержка пользователей

Техническая поддержка пользователей осуществляется в формате консультирования по вопросам установки и эксплуатации ПО по телефону или электронной почте (см. раздел 2).

В рамках технической поддержки оказываются следующие услуги:

- пояснение функционала ПО, помощь в эксплуатации;

- предоставление актуальной документации по настройке, функциям ПО.

  - Проведение модернизации ПО (совершенствование)

В рамках модернизации ПО осуществляется модификация ПО и выпускаются его новые версии, которые поставляются при замене ПДУ.

Для устранения ошибок и совершенствования ПО пользователи могут отправлять предложения по адресу, указанному в контактах (см. раздел 2). Внедрение поступивших рекомендаций происходит после оценки и признания их целесообразности, эффективности и возможности реализации.

В рамках модернизации оказываются следующие услуги:

- выявление ошибок в функционировании ПО;

- исправление выявленных ошибок;

- прием заявок от конечного пользователя на внесение изменений и дополнений в ПО;

- оказание консультационной помощи по вопросам технической реализации пожеланий, указанных в заявке.

- Устранение неисправностей

В случае обнаружения ошибок в работе ПО, которые являются нарушением требований технического задания на систему связи с установленным ПО или противоречат порядку работы ПО, описанному в документации, пользователь должен направить заявку в службу технической поддержки (далее – СТП) организации, проводившей работы по установке и настройке ПО. СТП организации, внедрившей ПО, проверяет, при необходимости уточняет полученную заявку и выполняет ее, используя собственные ресурсы и знания.

В случае, если силами СТП организации, внедрившей ПО, выполнить заявку не удается, указанная организация обращается за помощью в техническую поддержку по контактам, указанным ниже:

ООО «Юнисофтвер» 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Обуховский, ул. Кибальчича, д. 28Х, пом. 8Н. тел: + 7 (812) 602-02-64, 8 (800) 100-67-19 факс: +7 (812) 362-76-36 e-mail: info@msa-soft.ru

После решения возникшей проблемы и оценки частоты ее появления принимается решение о необходимости проведения модернизации ПО для исключения ее повторения в будущем.

- Требования к обслуживающему персоналу

К обслуживанию и настройке ПО допускаются лица, изучившие в полном объеме инструкции по эксплуатации на систему, установленную на заказе, и на ПО, имеющие практические навыки работы с указанными ПО и системой, а также имеющие сертификат о прохождении обучения.